## Voorblad
Onderwerp | Beschrijving
ZIB | nl.zorg.LaboratoriumUitslag
Versie | 7.1
ZIB Status | Final
Publicatie | 2026-1
Publicatie status | Prepublished
Publicatie datum | 17-04-2026
XLS aangemaakt op | 19-4-2026 13:01:41
Gebaseerd op | prerelease 2026-1 SNOMED CT version 20260331 [R] (maart 2026-editie) LOINC version 2.81
In beheer bij | Nictiz, Den Haag
Concept | Een laboratoriumuitslag beschrijft het resultaat van een laboratoriumbepaling. Het gaat hierbij om monster-georiënteerde bepalingen zoals deze verricht worden in laboratoria als Klinische chemie, Serologie, Microbiologie etc. Behalve de uitkomsten van testen met een enkelvoudig resultaat kan dit concept ook de uitkomsten van meer complexe testen met meervoudige resultaten of 'panel' bevatten.
Purpose | Laboratoriumonderzoek wordt gedaan ten behoeve van de diagnose en preventie van ziekte en het vervolgen van de effecten van behandeling.
Evidence Base | Voor het vastleggen van laboratoriumuitslagen zijn twee bouwstenen beschikbaar: TekstUitslag en LaboratoriumUitslag. Bij uitslagen van laboratoriumbepalingen is het moeilijk eenduidig aan te geven wanneer deze bouwsteen gebruikt moet worden en wanneer de bouwsteen TekstUitslagen gebruikt moet worden. In het algemeen worden laboratoriumtesten die resulteren in een waarde (7,1 mmol/L), rangtelwoord (++ uit reeks tot ++++) of een kwantitatieve uitslag (Weinig) vastgelegd met deze bouwsteen. De bouwsteen TekstUitslag is meer geschikt voor tekstuele uitslagen die van nature verhalend zijn en langer dan een paar woorden. In vrijwel alle laboratoria komen beide soorten testen voor. De toepasbaarheid van bovengenoemde bouwstenen wordt niet door het soort laboratorium maar door het soort uitslag bepaald.

## Metadata
Metadata
DCM::CoderList | Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address | *
DCM::ContactInformation.Name | *
DCM::ContactInformation.Telecom | *
DCM::ContentAuthorList | Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate | 7-6-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage | nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name | PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.13.1
DCM::KeywordList | laboratorium uitslag, lab, laboratorium bepaling
DCM::LifecycleStatus | Final
DCM::ModelerList | Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name | nl.zorg.LaboratoriumUitslag
DCM::PublicationDate | 17-04-2026
DCM::PublicationStatus | Prepublished
DCM::ReviewerList | Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate | 10-04-2025
DCM::Supersedes | nl.zorg.LaboratoriumUitslag-v7.0
DCM::Version | 7.1
HCIM::PublicationLanguage | NL

## Data
Concept |  |  | Alias | Type | Card. | Stereotype | Id | Definitie | DefinitieCode | Verwijzing | Constraints
LaboratoriumUitslag |  |  | EN: LaboratoryTestResult |  |  | rootconcept | NL-CM:13.1.1 | Rootconcept van de bouwsteen LaboratoriumUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen LaboratoriumUitslag.
| Monster |  | EN: Specimen |  | 0..1 | container | NL-CM:13.1.2 | Container van het concept Monster. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Monster. Een ingevulde container is gerelateerd aan een monster uit de Snomed Hierarchie. Indien de TestCode impliciet ook een monster beschrijft (vaak het geval indien gecodeerd in LOINC), mogen elementen binnen het concept monster daar niet mee in strijd zijn. Indien gewenst kunnen deze gegevens wel een meer gedetailleerde beschrijving geven.Dit is in lijn met de afspraken die gemaakt zijn in het IHE/Nictiz programma e-Lab. | SNOMED CT: 123038009 Monster
|  | Monsternummer | EN: SpecimenId | II | 0..1 | data | NL-CM:13.1.15 | Identificerend nummer van het afgenomen materiaal, ter referentie voor navraag bij bronorganisatie. In de transmurale setting bestaat dit nummer uit een monsternummer inclusief de identificatie van de uitgevende organisatie, om uniek te zijn buiten de grenzen van een organisatie.
|  | Monstervolgnummer | EN: SpecimenNumberExtension | INT | 0..1 | data | NL-CM:13.1.20 | Het monstervolgnummer wordt toegepast, als het verzamelde materiaal uit de oorspronkelijke buis of container verdeeld wordt over meerdere buizen. In combinatie met het monsternummer biedt het volgnummer de mogelijkheid de buis of container uniek te identificeren.
|  | Containertype | EN: ContainerType | CD | 0..1 | data | NL-CM:13.1.21 | Containertype beschrijft het omhulsel waarin het materiaal verzameld of verstuurd is. Voorbeelden zijn bloedbuizen, transportcontainer evt incl. kweekmedium. | SNOMED CT: 706046003 Opvangmateriaal voor monster | ContainerTypeCodelijst
|  | Monstermateriaal | EN: SpecimenMaterial | CD | 0..1 | data | NL-CM:13.1.16 | Monstermateriaal beschrijft het afgenomen basis materiaal of het monstertype. Bijvoorbeeld: Urine, bloed, Speeksel etc of aspiraat uit jejunum, biopt van kraakbeen etc.. Dit element verwijst naar de Substantie of de Monster hierarchie in Snomed. Indien voor dit dataelement de Monster tak gebruikt wordt mag deze niet in tegenspraak zijn met andere elementen in deze zib. | SNOMED CT: 370133003 Monstermateriaal | MonstermateriaalCodelijst
|  | AnatomischeLocatie | EN: AnatomicalLocation |  | 0..1 | data,reference | NL-CM:13.1.36 | Anatomische locatie waar het materiaal verzameld is, bijvoorbeeld elleboog. | SNOMED CT: 405814001 Indirecte locatie van verrichting | Dit is een verwijzing naar het rootconcept van de bouwsteen AnatomischeLocatie.
|  | Microorganisme | EN: Microorganism | CD | 0..1 | data | NL-CM:13.1.22 | Bij met name microbiologische bepalingen is soms geen sprake van materiaal maar van een isolaat van een bepaald micro-organisme. Dit concept biedt de mogelijkheid informatie omtrent dit micro-organisme vast te leggen. |  | MicroorganismeCodelijst
|  | Morfologie | EN: Morphology | CD | 0..1 | data | NL-CM:13.1.28 | Morfologie beschrijft morfologische afwijkingen van de normale vorm van de anatomische locatie waar het materiaal is afgenomen, bijvoorbeeld wond, zweer. | SNOMED CT: 118168003 Morfologische bron van monster | MorfologieCodelijst
|  | BronMonster | EN: SpecimenSource | CD | 0..1 | data | NL-CM:13.1.29 | Indien het materiaal niet rechtstreeks bij de patiënt afgenomen, maar afkomstig is van een aan de patiënt gerelateerd voorwerp, zoals b.v een cathetertip, kan deze bron van het materiaal hier vastgelegd worden. | SNOMED CT: 898201001 Monster van hulpmiddel | BronMonsterCodelijst
|  | Toelichting | EN: Comment | ST | 0..1 | data | NL-CM:13.1.19 | Opmerking over het monster, bijv. afname na (glucose)stimulus of medicijn inname. | LOINC: 48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)
| LaboratoriumTest |  | EN: LaboratoryTest |  | 0..* | container | NL-CM:13.1.3 | Container van het concept LaboratoriumTest. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept LaboratoriumTest.
|  | TestCode | EN: TestCode | CD | 1 | data | NL-CM:13.1.8 | De naam en code van de uitgevoerde test. |  | TestCodeLOINCCodelijst
TestCodeNHGCodelijst
|  | Testmethode | EN: TestMethod | CD | 0..1 | data | NL-CM:13.1.9 | De gebruikte testmethode voor het verkrijgen van de uitslag. | SNOMED CT: 246501002 Techniek | TestmethodeCodelijst
|  | TestDatumTijd | EN: TestDateTime | TS | 0..1 | data | NL-CM:13.1.13 | De datum en eventueel tijdstip waarop de test uitgevoerd is.
|  | TestUitslag | EN: TestResult | ANY | 0..1 | data | NL-CM:13.1.10 | De uitslag van de test. Afhankelijk van de soort test bestaat de uitslag uit een waarde met eenheid of uit een gecodeerde waarde (ordinaal of nominaal). |  | TestUitslagCodelijst
|  | TestUitslagStatus | EN: TestResultStatus | CD | 0..1 | data | NL-CM:13.1.31 | De status van de uitslag van de (deel)test. Indien het onderzoek uit meerdere testen bestaat, geeft het de status van het onderzoek de overall status weer. | LOINC: 92236-9 Lab observation result status | TestUitslagStatusCodelijst
|  | ReferentieBovengrens | EN: ReferenceRangeUpperLimit | ANY | 0..1 | data | NL-CM:13.1.11 | De voor de patiënt geldende referentie bovenwaarde van de met de test gemeten waarde. |  |  | Indien de uitslag referentiewaarden heeft, dan moet het datatype van de uitslag en de referentiewaarden gelijk zijn.,Indien de uitslag datatype PQ heeft en er referentiewaarden zijn, dan moet de eenheid van de uitslag- en de referentiewaarde gelijk zijn
|  | ReferentieOndergrens | EN: ReferenceRangeLowerLimit | ANY | 0..1 | data | NL-CM:13.1.12 | De voor de patiënt geldende referentie onderwaarde van de met de test gemeten waarde. |  |  | Indien de uitslag referentiewaarden heeft, dan moet het datatype van de uitslag en de referentiewaarden gelijk zijn.,Indien de uitslag datatype PQ heeft en er referentiewaarden zijn, dan moet de eenheid van de uitslag- en de referentiewaarde gelijk zijn
|  | InterpretatieVlaggen | EN: ResultFlags | CD | 0..1 | data | NL-CM:13.1.14 | Attentie codes die aangeven of de uitslag van een kwantitatieve bepaling boven of onder bepaalde referentiewaarden ligt of anderszins een interpretatie van de uitslag geven (Resistent). De waarden Resistent, Intermediair en Sensitief worden gebruikt bij microbiologische bepalingen. | SNOMED CT: 363713009 Interpretatie | InterpretatieVlaggenCodelijst
|  | UitslagInterpretatie | EN: ResultInterpretation | ST | 0..1 | data | NL-CM:13.1.32 | Opmerkingen van de bepaler met betrekking tot duiding van de resultaten | SNOMED CT: 441742003 Beoordeling van bevinding
| Onderzoek |  | EN: PanelOrBattery | CD | 0..1 | data | NL-CM:13.1.4 | Bij een laboratoriumbepaling die uit meerdere subbepalingen bestaat en vaak als één geheel wordt aangevraagd bevat dit concept de naam van de samengestelde aanvraag (vaak aangeduid als panel, battery of cluster). Voorbeelden zijn: bloedgassen en EBV serologie. |  | OnderzoekCodelijst
| ResultaatStatus |  | EN: ResultStatus | CD | 0..1 | data | NL-CM:13.1.6 | De status van de laboratoriumuitslag. Indien het onderzoek uit meerdere testen bestaat, geeft het de status van het gehele onderzoek aan. Indien tevens de status per deelonderzoek gebruikt wordt, moet deze status daarmee in overeenstemming zijn. | LOINC: 92235-1 Lab order result status | ResultaatStatusCodelijst
| Toelichting |  | EN: Comment | ST | 0..1 | data | NL-CM:13.1.5 | Opmerkingen, zoals bv. tekstuele interpretatie of advies bij de uitslag. | LOINC: 48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)
| ResultaatType |  | EN: ResultType | CD | 0..1 | data | NL-CM:13.1.7 | Het resultaattype definieert de laboratoriumspecialiteit waaronder de bepaling valt. |  | ResultaatTypeCodelijst
| GerelateerdeUitslag::LaboratoriumUitslag |  | EN: RelatedResult::LaboratoryTestResult |  | 0..* | data,reference | NL-CM:13.1.33 | Verwijzing naar een gerelateerd onderzoek, bij voorbeeld bij gepaarde onderzoeken of sequentiele onderzoeken als gramkleuring en microbiologische kweken. Het gaat om voorgaande uitslagen die gezamenlijk tot de huidige interpretatie leiden. |  | Dit is een verwijzing naar het rootconcept van de bouwsteen LaboratoriumUitslag.
| Uitvoerder::Zorgaanbieder |  | EN: Performer::HealthcareProvider |  | 0..1 | context,reference | NL-CM:13.1.35 | De zorgaanbieder die verantwoordelijk is voor het (laten) uitvoeren van het laboratoriumonderzoek en het opleveren van de Laboratorium uitslag. |  | Dit is een verwijzing naar het rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder.

## BronMonsterCodelijst
BronMonsterCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.18
Conceptnaam | Codestelselnaam | Codesysteem OID
125676002¦Persoon¦ | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96
276339004¦Omgeving¦ | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96
260787004¦Fysiek voorwerp¦ | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96
Waarde Other (OTH) uit codestelsel NullFlavor (OID: 2.16.840.1.113883.5.1008) is toegestaan in deze waardenlijst.
Extra info
Binding | Required
Status | Active

## ContainerTypeCodelijst
ContainerTypeCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9
Conceptnaam | Codestelselnaam | Codesysteem OID
434711009¦Monstercontainer¦ | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96
260787004¦Fysiek voorwerp¦ | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96
Waarde Other (OTH) uit codestelsel NullFlavor (OID: 2.16.840.1.113883.5.1008) is toegestaan in deze waardenlijst.
Extra info
Binding | Required
Status | Active

## InterpretatieVlaggenCodelijst
InterpretatieVlaggenCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.7
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving
Boven referentiebereik | 281302008 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Boven referentiewaarde
Onder referentiebereik | 281300000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Onder referentiewaarde
Intermediair | 11896004 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Intermediair
Resistent | 30714006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Resistent
Gevoelig | 131196009 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Sensitief
Waarde Other (OTH) uit codestelsel NullFlavor (OID: 2.16.840.1.113883.5.1008) is toegestaan in deze waardenlijst.
Extra info
Binding | Extensible
Status | Active

## MicroorganismeCodelijst
MicroorganismeCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.10
Conceptnaam | Codestelselnaam | Codesysteem OID
2581000146104¦Referentieset met micro-organismen¦ | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96
Waarde Other (OTH) uit codestelsel NullFlavor (OID: 2.16.840.1.113883.5.1008) is toegestaan in deze waardenlijst.
Extra info
Binding | Required
Status | Active

## MonstermateriaalCodelijst
MonstermateriaalCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.6
Conceptnaam | Codestelselnaam | Codesysteem OID
105590001¦Substantie¦ | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96
123038009¦Monster¦ | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96
Waarde Other (OTH) uit codestelsel NullFlavor (OID: 2.16.840.1.113883.5.1008) is toegestaan in deze waardenlijst.
Extra info
Binding | Required
Status | Active

## MorfologieCodelijst
MorfologieCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.13
Conceptnaam | Codestelselnaam | Codesysteem OID
49755003¦Morfologische afwijking¦ | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96
Waarde Other (OTH) uit codestelsel NullFlavor (OID: 2.16.840.1.113883.5.1008) is toegestaan in deze waardenlijst.
Extra info
Binding | Required
Status | Active

## OnderzoekCodelijst
OnderzoekCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.5
Conceptnaam | Codestelselnaam | Codesysteem OID
Alle waarden | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1
Waarde Other (OTH) uit codestelsel NullFlavor (OID: 2.16.840.1.113883.5.1008) is toegestaan in deze waardenlijst.
Extra info
Binding | Required
Status | Active

## ResultaatStatusCodelijst
ResultaatStatusCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.8
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving
Lopend | pending | ResultaatStatus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 | Uitslag volgt
Voorlopig | preliminary | ResultaatStatus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 | Voorlopig
Definitief | final | ResultaatStatus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 | Definitief
Aangevuld | appended | ResultaatStatus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 | Aanvullend
Gecorrigeerd | corrected | ResultaatStatus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 | Gecorrigeerd
Waarde Other (OTH) uit codestelsel NullFlavor (OID: 2.16.840.1.113883.5.1008) is toegestaan in deze waardenlijst.
Extra info
Binding | Extensible
Status | Active

## ResultaatTypeCodelijst
ResultaatTypeCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.1
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving
Hematologisch onderzoek | 252275004 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Hematologie
Serumtest | 275711006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Klinische chemie
Serologisch onderzoek | 68793005 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Serologie/ immunologie
Virologisch onderzoek | 395124008 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Virologie
Toxicologische test | 314076009 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Toxicologie
Microbiologisch onderzoek | 19851009 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Microbiologie
Moleculair genetisch onderzoek | 405825005 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Moleculaire genetica
Waarde Other (OTH) uit codestelsel NullFlavor (OID: 2.16.840.1.113883.5.1008) is toegestaan in deze waardenlijst.
Extra info
Binding | Extensible
Status | Active

## TestCodeLOINCCodelijst
TestCodeLOINCCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.3
Conceptnaam | Codestelselnaam | Codesysteem OID
Alle waarden | Nederlandse Labcodeset | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.51.1
Waarde Other (OTH) uit codestelsel NullFlavor (OID: 2.16.840.1.113883.5.1008) is toegestaan in deze waardenlijst.
Extra info
Binding | Required
Status | Active

## TestCodeNHGCodelijst
TestCodeNHGCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.16
Conceptnaam | Codestelselnaam | Codesysteem OID
Alle labbepaling waarden | NHG tabel 45 | 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
Waarde Other (OTH) uit codestelsel NullFlavor (OID: 2.16.840.1.113883.5.1008) is toegestaan in deze waardenlijst.
Extra info
Binding | Required
Status | Active
Opm.: | Dit zijn de waarden waarvan het veld ‘Soort’ de letter ‘L’ bevat

## TestmethodeCodelijst
TestmethodeCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.4
Conceptnaam | Codestelselnaam | Codesysteem OID
272394005¦Techniek¦ | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96
260131000146101¦Referentieset met methodes voor laboratoriumbepalingen¦ | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96
Waarde Other (OTH) uit codestelsel NullFlavor (OID: 2.16.840.1.113883.5.1008) is toegestaan in deze waardenlijst.
Extra info
Binding | Extensible
Status | Active

## TestUitslagCodelijst
TestUitslagCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.17
Conceptnaam | Codestelselnaam | Codesysteem OID
2581000146104¦Referentieset met micro-organismen¦ | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96
46231000146109¦Referentieset met ordinale resultaten¦ | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96
97801000146108¦Referentieset met ordinale microscopieresultaten¦ | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96
140301000146101¦Referentieset met ordinale uitslagen antibioticagevoeligheidbepalingen¦ | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96
145871000146106¦Referentieset met typen mengflora¦ | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96
Waarde Other (OTH) uit codestelsel NullFlavor (OID: 2.16.840.1.113883.5.1008) is toegestaan in deze waardenlijst.
Extra info
Binding | Required
Status | Active

## TestUitslagStatusCodelijst
TestUitslagStatusCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.15
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving
Lopend | pending | ResultaatStatus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 | Uitslag volgt
Voorlopig | preliminary | ResultaatStatus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 | Voorlopig
Definitief | final | ResultaatStatus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 | Definitief
Aangevuld | appended | ResultaatStatus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 | Aanvullend
Gecorrigeerd | corrected | ResultaatStatus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 | Gecorrigeerd
Waarde Other (OTH) uit codestelsel NullFlavor (OID: 2.16.840.1.113883.5.1008) is toegestaan in deze waardenlijst.
Extra info
Binding | Extensible
Status | Active

## Gebruiksvoorwaarden
Disclaimer
De Zorginformatiebouwstenen zijn in samenwerking gemaakt door diverse partijen en zij hebben deze in beheer gegeven bij Nictiz (al deze partijen samen hierna de samenwerkende partijen genoemd). De samenwerkende partijen hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in de Zorginformatiebouwstenen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De samenwerkende partijen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de samenwerkende partijen of door u aan de samenwerkende partijen via een website of via e-mail, of anderszins. Tevens aanvaarden de samenwerkende partijen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de samenwerkende partijen via de Zorginformatiebouwstenen. De samenwerkende partijen aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in de Zorginformatiebouwstenen waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde Zorginformatiebouwsteen documenten en bestanden geeft de meest recente en hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de desbetreffende documenten weer.Indien informatie die in de elektronische versie van de Zorginformatiebouwstenen is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt indien de versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft prioriteit echter boven een conceptversie. Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie.
Terms of Use
De gebruiker mag de Zorginformatiebouwstenen zonder beperking gebruiken. Voor het kopiëren, verspreiden en doorgeven van de Zorginformatiebouwstenen gelden de copyrightbepalingen uit de betreffende paragraaf.
Copyrights
Een Zorginformatiebouwsteen kwalificeert als een werk in de zin van artikel 10 Auteurswet. Er rusten auteursrechten (copyrights) op een Zorginformatiebouwsteen en deze rechten liggen bij de samenwerkende partijen.<br> De gebruiker mag de informatie van de Zorginformatiebouwsteen kopiëren, verspreiden en doorgeven, onder de voorwaarden, die gelden voor Creative Commons licentie Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland (CC BY-NC-SA-3.0). De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (zie ook http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl Dit geldt niet voor informatie van derden waar soms in een Zorginformatiebouwsteen gebruik van wordt gemaakt en/of naar wordt verwezen, bijvoorbeeld naar een internationaal medisch terminologie stelsel. De eventuele (auteurs) rechten die op deze informatie rusten, liggen niet bij de samenwerkende partijen maar bij die derden.