## Voorblad
Onderwerp | Beschrijving
ZIB | nl.zorg.Bloeddruk
Versie | 3.1
ZIB Status | Final
Publicatie | 2017
Publicatie status | Published
Publicatie datum | 31-12-2017
XLS aangemaakt op | 21-1-2018 23:59:22
Gebaseerd op | Release 2017
In beheer bij | Nictiz, Den Haag
Concept | De bloeddruk is een parameter om de toestand van de bloedsomloop vast te leggen en wordt uitgedrukt in de systolische en diastolische druk in mmHg.
Purpose | De bloeddruk wordt gemeten om een indruk te krijgen van de gezondheidstoestand van het cardiovasculairsysteem van de patiënt.
Evidence Base | De lokale meting van de arteriële bloeddruk, welke surrogaat is voor de arteriële druk in de systemische circulatie. Meest gebruikelijk is dat de term 'bloeddruk' refereert aan de meting van de bloeddruk van de arteria brachialis in de bovenarm met manchet volgens de methode van Riva-Rocci. Het protocol voor deze meting bevat veel details die niet algemeen bekend zijn (zoals de juiste toepassing van de Korotkoff tonen) of goed worden uitgevoerd (manchetbreedte aanpassen aan zeer grote of kleine diameter van de bovenarm, juiste daalsnelheid van de kwikkolom, afkapwaarden bij ritmestoornissen).

## Metadata
Metadata
DCM::CoderList | Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address | *
DCM::ContactInformation.Name | *
DCM::ContactInformation.Telecom | *
DCM::ContentAuthorList | Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate | 29-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage | nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name | PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.4
DCM::KeywordList | bloeddruk, diastolische bloeddruk, systolische bloeddruk, tensie
DCM::LifecycleStatus | Final
DCM::ModelerList | Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name | nl.zorg.Bloeddruk
DCM::PublicationDate | 31-12-2017
DCM::PublicationStatus | Published
DCM::ReviewerList | Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate | 31-12-2017
DCM::Superseeds | nl.zorg.Bloeddruk-v3.0
DCM::Version | 3.1
HCIM::PublicationLanguage | NL

## Data
Concept |  | Alias | Type | Card. | Stereotype | Id | Definitie | DefinitieCode | Verwijzing | Constraints
Bloeddruk |  | EN: BloodPressure |  |  | rootconcept | NL-CM:12.4.1 | Rootconcept van de bouwsteen Bloeddruk. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Bloeddruk. | LOINC: 55284-4 Blood pressure systolic and diastolic
| Meetmethode | EN: MeasuringMethod | CD | 0..1 | data | NL-CM:12.4.7 | De soort methode die is toegepast voor het meten van de bloeddruk. |  | MeetmethodeCodelijst
| ManchetType | EN: CuffType | CD | 0..1 | data | NL-CM:12.4.9 | De grootte van de manchet gebruikt bij de meting. | SNOMED CT: 70665002 blood pressure cuff | ManchetTypeCodelijst
| MeetLocatie | EN: MeasuringLocation | CD | 0..1 | data | NL-CM:12.4.10 | Lichaamslocatie waar de bloeddruk is gemeten. |  | MeetLocatieCodelijst
| DiastolischEindpunt | EN: DiastolicEndpoint | CD | 0..1 | data | NL-CM:12.4.8 | Registratie van de Korotkoff toon die gebruikt is om de diastolische druk te meten met de auscultatieve methode. | SNOMED CT: 85549003 Korotkoff sound | DiastolischEindpuntCodelijst
| SystolischeBloeddruk | EN: SystolicBloodPressure | PQ | 1 | data | NL-CM:12.4.2 | De hoogste (piek) systemische arteriële bloeddruk - gemeten in de systolische of samentrekkingsfase van de hartslag. | LOINC: 8480-6 Systolic blood pressure
| DiastolischeBloeddruk | EN: DiastolicBloodPressure | PQ | 1 | data | NL-CM:12.4.3 | De laagste systemische arteriële bloeddruk - gemeten in de diastolische of ontspanningsfase van de hartslag. | LOINC: 8462-4 Diastolic blood pressure
| GemiddeldeBloeddruk | EN: AverageBloodPressure | PQ | 0..1 | data,derived | NL-CM:12.4.4 | De gemiddelde bloeddruk gedurende één cyclus van samentrekken en ontspannen van het hart. Deze wordt geschat op basis van de boven- en onderdruk. Die schatting is onbetrouwbaar bij circulatiestoornissen. Alleen bij een invasief gemeten bloeddruk kan deze waarde betrouwbaar vastgesteld worden. | SNOMED CT: 6797001 mean arterial pressure
| BloeddrukDatumTijd | EN: BloodPressureDateTime | TS | 1 | data | NL-CM:12.4.5 | De datum en tijd, dat de bloeddrukwaarden werden verkregen.
| Toelichting | EN: Comment | ST | 0..1 | data | NL-CM:12.4.6 | Opmerkingen over de gemeten bloeddruk. Hier kan bijvoorbeeld een toelichting worden gegeven op omstandigheden die de meting hebben beïnvloed, zoals pijn, (in)spanning en slaap/waak toestand. | LOINC: 48767-8 Annotation comment
| Houding | EN: Position | CD | 0..1 | data | NL-CM:12.4.11 | De houding van de patiënt bij het meten van de bloeddruk. |  | HoudingCodelijst

## DiastolischEindpuntCodelijst
DiastolischEindpuntCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.2
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving
Phase 4 | 255271000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Fase IV
Phase 5 | 255272007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Fase V

## HoudingCodelijst
HoudingCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.5
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving
Orthostatic body position | 10904000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Staande positie
Recumbent body position | 102538003 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Liggende positie
Sitting position | 33586001 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Zittende positie
Position with tilt | 272587006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Achteroverleunende positie
Trendelenburg position | 34106002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Trendelenburgligging

## ManchetTypeCodelijst
ManchetTypeCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.3
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving
Standaard | STD | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Standaard (Standaard manchet voor een volwassene (manchet 16x30 cm)
Groot | L | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Groot (Een manchet voor een volwassene met een armomtrek van 35 tot 44 cm (manchet 16x36 cm))
Klein | S | ManchetType | 2.16.840.1.13883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Klein (Een manchet voor een volwassene met een armomtrek van 22 tot 26 cm (manchet 12x22 cm) )
Extra groot | XL | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Extra groot (Een manchet voor het dijbeen of arm wanneer de armomtrek 45 tot 52 cm is (manchet 16x42 cm))
Kind | KIND | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Maat voor kind (Een manchet voor kinderen of voor volwassenen met een dunne arm (manchet ca. 8x21 cm) )
Jong kind | JONGKIND | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Maat voor jong kind (Een manchet voor jonge kinderen (manchet ca. 5x15 cm))
Neonaat | NEONAAT | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Maat voor neonaat (Een manchet voor neonaten (manchet ca. 3x6 cm))

## MeetLocatieCodelijst
MeetLocatieCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.4
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving
Upper arm structure | 40983000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Bovenarm
Right upper arm structure | 368209003 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Rechter bovenarm
Left upper arm structure | 368208006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Linker bovenarm
Thigh structure | 68367000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Bovenbeen
Structure of right thigh | 11207009 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Rechter bovenbeen
Structure of left thigh | 61396006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Linker bovenbeen
Wrist region structure | 8205005 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Pols
Structure of right wrist | 9736006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Rechterpols
Structure of left wrist | 5951000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Linkerpols
Finger structure | 7569003 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Vinger
Ankle region structure | 344001 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Enkel
Structure of right ankle | 6685009 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Rechterenkel
Structure of left ankle | 51636004 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Linkerenkel

## MeetmethodeCodelijst
MeetmethodeCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.1
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving
Non-invasive | 22762002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Niet-invasief
Invasive | 10179008 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Invasief

## Gebruiksvoorwaarden
Disclaimer
Deze Zorginformatiebouwsteen is in samenwerking gemaakt door diverse partijen en zij hebben deze in beheer gegeven bij Nictiz (al deze partijen samen hierna de samenwerkende partijen genoemd). De samenwerkende partijen hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze Zorginformatiebouwsteen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De samenwerkende partijen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de samenwerkende partijen of door u aan de samenwerkende partijen via een website of via e-mail, of anderszins. Tevens aanvaarden de samenwerkende partijen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de samenwerkende partijen via deze Zorginformatiebouwsteen. De samenwerkende partijen aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in deze Zorginformatiebouwsteen waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde Zorginformatiebouwsteen documenten en bestanden geeft de meest recente en hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de desbetreffende documenten weer. Indien informatie die in de elektronische versie van deze Zorginformatiebouwsteen is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt indien de versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft echter prioriteit boven een conceptversie. Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie.
Terms of Use
De gebruiker mag de informatie van deze Zorginformatiebouwsteen zonder beperking gebruiken. Voor het kopiëren, verspreiden en doorgeven van de informatie van deze Zorginformatiebouwsteen gelden de copyrightbepalingen uit de betreffende paragraaf.
Copyrights
De gebruiker mag de informatie van deze Zorginformatiebouwsteen kopiëren, verspreiden en doorgeven, onder de voorwaarden, die gelden voor Creative Commons licentie Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland (CC BY-NC-SA-3.0).De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (zie ook http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/).